## Slide 1
Título:
MÓDULO V - SEMINÁRIO DE APRESETNTAÇÃO DOS RESULTADOS
Autores:
Junho de 2026

## Slide 2
Estrutura da Apresentação
Etapa | Nome | Descrição
1 | Sistema de Referência | Define o problema real a ser estudado (ex: evacuação de um prédio).
2 | Modelagem | Representação simplificada do sistema real (regras, agentes, ambiente).
3 | Formalismo | Tradução do modelo para linguagem formal/matemática ou lógica.
4 | Computador | Implementação do modelo em código (programação da simulação).
5 | Execução | Rodar a simulação com diferentes parâmetros e cenários.
6 | Observação | Análise dos resultados obtidos (gráficos, métricas, conclusões).

## Slide 3
1. Sistema de Referência

## Slide 4
Definição do Fenômeno
Edifício real de 30 andares em situação de incêndio — base empírica que orienta o ciclo de simulação.
Distinção conceitual
Fogo — reação química exotérmica de combustão (combustível + comburente + calor.
Incêndio — fogo fora de controle, intenso, capaz de causar danos à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio.
Incêndio em edificação — ocorrência no interior ou na estrutura de uma edificação, com potencial de atingir ocupantes, comprometer rotas de fuga e propagar-se entre ambientes.
Classes de incêndio relevantes
Classe A — sólidos combustíveis (móveis, papel, tecidos). Principal fonte de carga em ambientes de escritório.
Classe B — líquidos e gases inflamáveis. Possível em garagens, depósitos ou cozinhas dos andares inferiores.
Classe C — equipamentos elétricos energizados (painéis, fiação, servidores). Relevantes em andares técnicos e salas de TI.
Cenário simulado: edifício de uso misto, com predominância das classes acima.

## Slide 5
Parâmetros e Delimitação Analítica
Restrições baseadas na ABNT NBR 9077 e escopo causalmente relevante para a simulação.
Parâmetro | Valor / Referência
Nº de andares | 30 andares (120 m), numerados de 0 a 29; térreo = 0
Dimensão por andar | Grade mínima de 20×20 células
Escadas / Saídas | Mín. 1 escada e 1 saída sinalizada por andar; evacuação no térreo
Elevadores | Bloqueados durante o incêndio (ABNT NBR 9077)
Perfis de ocupantes | Adultos padrão, idosos (vel. 60%), PcD (vel. 40%)
Foco do incêndio | Parametrizável: andar e célula de origem configuráveis
✓ Será representado
Propagação do fogo e da fumaça por células
Deslocamento dos ocupantes às saídas
Congestionamento e gargalos nas escadas
Perfis diferenciados (adulto, idoso, PcD)
Danos por exposição ao fogo (ferimento/morte)
✗ Fora do escopo desta versão
Colapso estrutural da edificação
Ação hidráulica de combate (sprinklers, brigadistas)
Variações térmicas detalhadas por zona
Comportamento psicológico clínico (pânico, TEPT)
Horizonte: da ignição à evacuação total. Resolução: steps/ticks discretos.

## Slide 6
2. Modelagem

## Slide 7
Workflow PRISMA
O fluxograma PRISMA abaixo resume o processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos.

## Slide 8
Workflow PRISMA
Detalhamento da identificação por base de dados.

## Slide 9
Matriz de extração
Estas matrizes de extração organizam, de forma comparativa, as informações essenciais dos 10 artigos incluídos na revisão sistemática.

## Slide 10
Matriz de extração
Estas matrizes de extração organizam, de forma comparativa, as informações essenciais dos 10 artigos incluídos na revisão sistemática.

## Slide 11
3. Formalismo

## Slide 12
4. Computador

## Slide 13
5. Execução

## Slide 14
6. Observação